ИНФОРМАЦИЯ

о предписаниях к МБОУ ООШ с. Даниловка 2020 г.

| № | Наименование органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего проведение контрольного мероприятия: | План (тема) контрольного мероприятия: | Период проведения контрольного мероприятия: | Выявленные нарушения: | Мероприятия, проведённые по результатам контрольного мероприятия: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУ МЧС России по Приморскому краю | плановая/выездная проверка во исполнение ФЗ «О пожарной безопасности» | 19.06.2020-10.07.2020г. | 1.В помещениях школы горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5м 2.Отсутствует указатель направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником пожарного водоснабжения. | Предписание до 31.03.2021г. |